## 产品目录
附件1： 十三类消防产品自愿性认证产品目录
序号 | 产品类别 | 产品名称 |  | 认证依据标准
1 | 火灾报警产品 | 线型感温火灾探测器 |  | GB 16280
|  | 消防联动控制系统设备 | 消防联动控制器 | GB 16806
气体灭火控制器
消防电气控制装置
消防设备应急电源
消防应急广播设备
消防电话
传输设备
消防控制室图形显示装置
消防电动装置
消火栓按钮
模块
|  | 防火卷帘控制器 |  | GA 386
|  | 城市消防远程监控产品 | 用户信息传输装置 | GB 26875.1
2 | 消防通信产品 | 火警受理设备 | 火警受理信息设备 | GB 16281
火警调度机
火警数字录音录时装置
|  | 消防车辆动态管理装置 | 消防车辆动态终端机 | GA 545.1
|  |  | 消防车辆动态管理中心收发装置 | GA 545.2
3 | 火灾防护产品 | 防火涂料 | 饰面型防火涂料 | GB 12441
|  |  | 钢结构防火涂料 | GB 14907
|  |  | 电缆防火涂料 | GB 28374
|  |  | 混凝土结构防火涂料 | GB 28375
|  | 防火封堵材料 | 防火封堵材料 | GB 23864
|  |  | 防火膨胀密封件 | GB 16807
|  | 机动车排气火花熄灭器 |  | GB 13365
4 | 建筑耐火构件 | 防火窗 | 钢质隔热防火窗 | GB 16809
木质隔热防火窗
钢木复合隔热防火窗
其他材质隔热防火窗
|  | 防火门 | 钢质隔热防火门 | GB 12955
木质隔热防火门
钢木质隔热防火门
其他材质隔热防火门
防火锁
|  | 防火门闭门器 |  | GA 93
|  | 防火玻璃 | 隔热型防火玻璃 | GB 15763.1
|  |  | 防火玻璃非承重隔墙 | GA 97
|  | 防火卷帘 | 钢质防火卷帘 | GB 14102
钢质防火、防烟卷帘
特级防火卷帘
|  |  | 防火卷帘用卷门机 | GA 603
5 | 消防防烟排烟设备产品 | 防火排烟阀门 | 防火阀 | GB 15930
排烟防火阀
排烟阀
|  | 消防排烟风机 |  | GA 211
|  | 挡烟垂壁 |  | GA 533
6 | 喷水灭火产品 | 喷水灭火产品 | 喷头（洒水喷头、水雾喷头、早期抑制快速响应（ESFR）喷头、扩大覆盖面积洒水喷头、水幕喷头、家用喷头） | GB 5135.1 GB 5135.3 GB 5135.9 GB 5135.12 GB 5135.13 GB 5135.15
|  |  | 报警阀 （湿式报警阀、干式报警阀、雨淋报警阀） | GB 5135.2 GB 5135.4 GB 5135.5
|  |  | 水流指示器 | GB 5135.7
|  |  | 压力开关 | GB 5135.10
|  |  | 消防通用阀门 | GB 5135.6
|  |  | 感温元件（自动灭火系统用玻璃球） | GB 18428
|  |  | 感温元件（消防用易熔合金元件） | GA 863
|  |  | 管道及连接件（沟槽式管接件） | GB 5135.11
|  |  | 管道及连接件（消防洒水软管） | GB 5135.16
|  |  | 减压阀 | GB 5135.17
|  |  | 加速器 | GB 5135.8
|  |  | 末端试水装置 | GB 5135.21
|  |  | 预作用装置 | GB 5135.14
|  |  | 自动跟踪定位射流灭火装置 | GB 25204
|  |  | 细水雾灭火装置 | GA 1149
7 | 泡沫灭火设备产品 | 泡沫灭火设备产品 | 泡沫混合装置（压力式比例混合装置） | GB 20031
泡沫混合装置（平衡式比例混合装置）
泡沫混合装置（管线式比例混合器、环泵式比例混合器）
泡沫发生装置（低倍数空气泡沫产生器、高背压泡沫产生器、中倍数泡沫产生器）
泡沫发生装置（泡沫钩管）
泡沫发生装置（高倍数泡沫产生器）
泡沫发生装置（泡沫喷头）
泡沫泵
专用阀门及附件（泡沫消火栓）
专用阀门及附件（连接软管）
泡沫喷射装置（泡沫炮）
泡沫喷射装置（泡沫枪）
泡沫消火栓箱
轻便式泡沫灭火装置（半固定式（轻便式）泡沫灭火装置）
闭式泡沫-水喷淋装置
|  |  | 厨房设备灭火装置 | GA 498
|  |  | 泡沫喷雾灭火装置 | GA 834
8 | 干粉灭火设备产品 | 干粉灭火设备产品 | 干粉灭火设备 | GB 16668
|  |  | 悬挂式干粉灭火装置 | GA 602
|  |  | 柜式干粉灭火装置 | GB 16668
9 | 气体灭火设备产品 | 气体灭火设备产品 | 高压二氧化碳灭火设备 | GB 16669
|  |  | 低压二氧化碳灭火设备 | GB 19572
|  |  | 卤代烷烃灭火设备 | GB 25972
惰性气体灭火设备
|  |  | 悬挂式气体灭火装置 | GA 13
|  |  | 柜式气体灭火装置 | GB 16670
|  |  | 油浸变压器排油注氮灭火装置 | GA 835
10 | 灭火剂 | 灭火剂 | 泡沫灭火剂 | GB 15308
|  |  | A类泡沫灭火剂 | GB 27897
|  |  | 水系灭火剂 | GB 17835
|  |  | 干粉灭火剂（BC干粉灭火剂、ABC干粉灭火剂、BC超细干粉灭火剂、ABC超细干粉灭火剂） | GB 4066 GA 578
|  |  | 气体灭火剂（二氧化碳灭火剂、七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂、六氟丙烷（HFC236fa）灭火剂） | GB 4396 GB 18614 GB 25971
11 | 消防水带 | 消防水带 | 有衬里消防水带 (塑料衬里消防水带除外) | GB 6246
|  |  | 消防软管卷盘 | GB 15090
|  |  | 消防吸水胶管 | GB 6969
12 | 消防给水设备产品 | 消防给水设备产品 | 车用消防泵（车用消防泵） | GB 6245
|  |  | 车用消防泵（消防球阀） | GA 79
|  |  | 消防泵组 | GB 6245
|  |  | 室外消火栓（室外消火栓） | GB 4452
|  |  | 室外消火栓（消防水鹤） | GA 821
|  |  | 室内消火栓 | GB 3445
|  |  | 消防水泵接合器 | GB 3446
|  |  | 消防枪炮（消防水枪） | GB 8181
|  |  | 消防枪炮（泡沫枪） | GB 25202
|  |  | 消防枪炮（干粉枪） | GB 25200
|  |  | 消防枪炮（脉冲气压喷雾水枪） | GA 534
|  |  | 消防枪炮（消防炮） | GB 19156 GB 19157
|  |  | 分水器和集水器 | GA 868
|  |  | 消防接口 | GB 12514.1 GB 12514.2 GB 12514.3 GB 12514.4
13 | 消防装备产品 | 正压式消防空气呼吸器 |  | GA 124
|  | 消防员个人防护装备 | 消防头盔 | GA 44
|  |  | 消防员灭火防护头套 | GA 869
|  |  | 消防员灭火防护服 | GA 10
|  |  | 消防员隔热防护服 | GA 634
|  |  | 消防员化学防护服装 | GA 770
|  |  | 消防手套 | GA 7
|  |  | 消防员灭火防护靴 | GA 6
|  |  | 消防腰斧 | GA 630
|  |  | 安全绳 | GA 494
安全带
安全钩
上升器
抓绳器
便携式固定装置
下降器
滑轮装置
|  |  | 消防员呼救器 | GB 27900
|  |  | 正压式消防氧气呼吸器 | GA 632
|  | 消防摩托车 |  | GA 768
|  | 抢险救援产品 | 消防斧 | GA 138
|  |  | 消防救生气垫 | GA 631
|  |  | 消防梯 | GA 137
|  |  | 消防移动式照明装置 | GB 26755
|  |  | 消防救生照明线 | GB 26783
|  |  | 移动式消防排烟机 | GB 27901
14 | 消防车 | 消防车 |  | GB7956.1 GB7956.2 GB7956.3 GB7956.6 GB7956.12 GB7956.14 GA 39